## Slide 1: 毕业设计答辩
汇报人：黄诗晓
all we have is now
广东创新科技职业学院 建筑与设计学院 23工程造价3班

## Slide 2: CONTENT
01
毕业设计题目
02
工程概括
03
设计的成果
04
招标控制价的编制流程
05
结语

## Slide 3: 毕业设计题目
PART-01

## Slide 4: 电气工程预算书编制
系统掌握电气工程预算书编制的流程方法和技巧，提高预算编制的准确性和专业性
分析影响电气工程预算的各种因素，如材料价格波动，设计变更，施工工艺灯，提出相应的应对策略
结合实际案例，运用现代预算软件和工具，进行电气工程预算是实操演练，提升实践操作能力
探索如何通过预算书编制实现对电气工程成本的有效控制，为项目的顺利实施提供经济保障

## Slide 5: 工程概括
PART-02

## Slide 6: 工程概括
本工程为新蓝天幼儿园建设项目电气工程，总建筑面积为10082.2㎡，其中地下1层，地上5层，设计范围包括室内的所有电线电缆，桥架，配电箱，电气器具部分

## Slide 7: 设计的成果
PART-03

## Slide 8: 动力部分建模

## Slide 9: 普通照明部分建模

## Slide 10: 应急照明部分建模

## Slide 11
果
总造价
地上：743870.49元
地下：500149.43元
绿色施工安全防护措施费
地上：37647.63元
地下：37923.62元
招标控制价
地上：743,870.49元
地下：500,149.43元
税前工程造价
地上：779942.85元
地下：524403.08元
分部分项合计
地上：725652.51元
地下：442125.37元
计
的
成
设

## Slide 12: 项目造价总和

## Slide 13: 地上部分
地上部分共5层，建筑面积7493.8㎡其包括强电照明部分，应急照明部分。
总造价为743870.49元，其中分部分项合计725652.51元，绿色施工安全防护措施费 37647.63元，其他措施费6117.79元，税前工程造价779942.85元

## Slide 14: 地下部分
地下部分共1层，建筑面积2588.4㎡其包括强电照明部分，应急照明部分。
总造价为500149.43元，其中分部分项合计442125.37元，绿色施工安全防护措施费 37923.62元，其他措施费33752.02元，税前工程造价524403.08元

## Slide 15: 招标控制价的编制流程
PART-04

## Slide 16: 招标控制价的编制流程
熟知图纸
搜集相关图集规范和资料
熟悉图纸
分部分项工程费
措施项目费
其他项目费
规费
税金
编制招标控制价
熟练软件功能
结合图纸信息进行绘制
建模绘制
熟悉规范，结合设计说明
套价
分部分项工程量
措施项目工程量
计算工程量

## Slide 17: 招标控制价的编制依据
1
3
5
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
《电气安装工程预算定额》
《工程造价管理基础理论与相关法规》
2
6
4
广联达BIM安装计量算量软件的预算手册与教程
《电气工程识图与CAD》
《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

## Slide 18: 结语
PART-05

## Slide 19: 在编制这份电气工程预算书的过程中，我曾对着复杂的图纸一筹莫展，也曾因一个数据的反复调整而焦头烂额，但每一次突破都让我对工程造价的专业内涵有了更真切的理解。它不再是课本上冰冷的公式，而是串联起设计、施工与成本的关键纽带。通过这次实操，我切实掌握了预算编制的流程与方法，也发现了自身在专业细节处理上的不足，每一步都让我深刻体会到工程造价工作“差之毫厘，谬以千里”的严谨性。

## Slide 20: 感谢您的观看
汇报人：黄诗晓